Уведомление о несоответствии качества

Питьевой воды гигиеническим нормативам за август 20114 года

 Показатели проб воды, несоответствующие гигиеническим нормативам за август 2014 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месторасположение мониторинговой точки | Среднегодовые концентрации вещества / значения показателя | Норматив | Оценка качества воды |
| С.Укыр | Жесткость-20 + 3,0 | 7 | Недоброкачественная питьевая вода |
|  | Сульфаты 515,0+ 51,5 | 500 | Недоброкачественная питьевая вода |
|  | Общая минерализация (сухой остаток) 1612,0 + 161,2 | 1500 | Недоброкачественная питьевая вода |

Глава администрации МО «Укыр»: Е.А.Баглаева